Modulo n° 1

- cenni  sulla  costituzione elettronica della materia,  corpi  isolanti  e conduttori.

- definizione di corrente elettrica e forza elettromotrice.

- legge  di Ohm: teoria e simulazione al computer.

- resistività dei materiali, resistenza elettrica dei  conduttori.

- effetto Joule: potenza elettrica.

- classificazione delle misure e degli strumenti: errori nelle misure.

- generatori e reti elettriche.

- principi di Kirchhoff e loro applicazioni.

- resistenze  collegate  in serie ed in parallelo;

- i collegamenti a stella e a triangolo;

- partitori  resistivi  di tensione e di corrente, potenziometro;

- caratteristica di carico e bilancio energetico di un generatore reale.

- collegamento in serie ed in parallelo di generatori.

- trasduttori:

  - di temperatura: termoresistenze, termocoppie, termostati;

  - di pressione: estensimetri;

- caratteristica di carico e bilancio energetico di un generatore reale.

- collegamento in serie ed in parallelo di generatori.

- batterie di accumulatori: tipologie di accumulatori

- Esempio di regola SOLAS: CAPITOLO II-1, PARTE D IMPIANTI ELETTRICI, Regola 45, (Precauzioni contro la folgorazione, l'incendio ed altri pericoli di natura elettrica)

- Esempio di regola SOLAS: CAPITOLO II-1, PARTE D IMPIANTI ELETTRICI, Regola 43 / 3.1/3.2/4 (Fonte di emergenza di energia elettrica nelle navi da carico)

Laboratorio

- modalità di stesura di una relazione di laboratorio;

- uso del tester per la misura di tensioni, correnti e resistenze;

- misure di resistenze con metodo volt-amperometrico e verifica della  legge di Ohm;

- misura di resistività;

- rilievo della tensione d'uscita di un potenziometro;

- verifica del valore della resistenza equivalente in sistemi di collegamento misti;

- misura di potenza in c.c. con il metodo  volt-amperometrico e tramite wattmetro;

- rilievo delle caratteristiche dei trasduttori;

- interpretazione dei data-sheet dei trasduttori.

Modulo n° 2

- Magneti  naturali.

- Campi magnetici prodotti da correnti elettriche.

- Intensità  di  campo magnetico, forza  magnetomotrice,  permeabilità magnetica, vettore induzione, flusso

- Curva  di magnetizzazione dei materiali magnetici, isteresi  magnetica, perdite per isteresi.

- Circuiti magnetici, legge di Hopkinson.

- Energia magnetica

- Fenomeno dell'induzione elettromagnetica, legge di Lenz,  espressione generale delle f.e.m. indotte.

- F.e.m.  indotta   in un conduttore in movimento in un  campo  magnetico uniforme.

- Forze elettromagnetiche, azioni elettrodinamiche.

- Correnti parassite.

- Auto e mutua induzione.

Laboratorio

- Osservazioni  sui campi creati da magneti artificiali o da circuiti  percorsi da correnti.

- Osservazioni  sui fenomeni di induzione elettromagnetica e sulla nascita e gli effetti delle correnti parassite.

Modulo n° 3

- concetto di segnale analogico e di segnale digitale;

- trasformazione di un numero decimale in numero binario;

- le tabelle della verità per gli operatori logici NOT, OR, AND, NOR, NAND, XOR;

- simboli grafici delle porte logiche corrispondenti agli operatori suddetti;

- esempi di porte logiche reali tramite data sheet;

- esempi di funzioni OR, AND tramite interruttori in parallelo e in serie;

- definizione di sistema combinatorio;

- architettura di un sistema combinatorio: AND - OR e NAND - NAND;

- descrizione di un sistema combinatorio tramite tabella di verità o equazione Booleana;

- passaggio da una tabella di verità ad equazione Booleana e viceversa;

- latch e le relative tabelle di verità: S-R e D;

- problemi di corsa critica, il clock;

- flip-flop: S-R, J-K;

Laboratorio

- realizzazione di semplici circuiti  sequenziali tramite software;

- realizzazione di semplici circuiti in laboratorio d’elettronica.

Modulo n° 4

- Cariche elettriche; legge di Coulomb.

- Campo elettrico prodotto da una carica puntiforme o da due.

- Differenza di potenziale.

- Costante dielettrica assoluta e relativa.

- Definizione  di  condensatore, capacità, condensatore piano,  rigidità dielettrica.

- Collegamento in serie ed in parallelo di condensatori: capacità equivalente.

- Carica e scarica di un condensatore.

- Energia elettrostatica.

Laboratorio

- Verifica del fenomeno di carica e scarica di un condensatore

GAETA, 06  giugno 2014 						I DOCENTI

PROF. Antonio Di Ciaccio ______________________

PROF. Marco De Filippis  ______________________

GLI ALUNNI

_______________________________________________

_______________________________________________